41) Определение устойчивости  откосов методом круглоцелендрических поверхностей скольжения.

yn=Mrt/Ms=(∑ n i=1*Ni*ti+∑ n i=1*Ci*li+∑ n i=1*Tirt)/ ∑ n i=1Tis

где, ti – коэфицент внутреннего и удельного сцепления на i-мучастке
li – длина дуги поверхности скольжения
Tirt – касательная составляющая направленная против движения призмы обр-я
Tis – касательная составляющая направленная по ходу движения призмы обр-я
j – отсеков, приводи-х к сдвигающим силам Tis

42) Коэфицент устойчивости откоса

призма обрушения

Метод YSt=∑Mуд/∑ Mcд

коэфицент

YSt=f*A+c*B/y*h

𝒇- tgφ; A – коэфицент зависит от геометрических размеров
с – удельное сцепление грунта
h – высота откоса
γ – удельный вес грунта
B – ров. сплд. клиня
γst ≥ γst.пор = 1,1÷1,3

43) Давление грунтов на подпорные стенки. Понятие об активном и пассивном давлении

Когда уст откоса треб крутизны не необеспечивается, а уположить откос
нельзя, для его подержания приходится устраивать подпорные стенки.
Активное давление – подпорные стенки поддерживают грунт, испытывают с его стороны давления.
Пассивное давление – максимальное сопротивление грунта когда на него давит элемент сооружения.

призма обрушения

EA=(M*σzmax) /2
σ2/σ1=tg2(45+-φ/2)
     + → En
     -  → EA

44) Определение давления сыпучего грунта на подпорную стенку

Ea= σ3max*H/2 σ3=φ*z*tg2(45- φ/2)

En=(y*H2/2)*tg2*(45- φ/2)

Ep=(y*H2/2)* tg2*(45- φ/2)

H – заглубление

45) Определение давления песчаного грунта на подпорную стенку при действии вертикальной равномерно распределенной нагрузки

σ 3max=y*(H+h)*tg2*(45- φ/2)

Ea=(y /2)*tg2*(H2+h)*tg(45- φ/2)

46) Определение давления связаного грунта на подпорную стенку

σсвяз грунта φ=0 и С не равно 0     σ=σφ- σС
σφ= φ*z*tg2(45- φ/2)

σc=2*C*tg(45- φ/2)
 φ – удельный вес
z – глубина 
с – удельный вес

48) Этап обследования оснований и фундаментов

1) Сбор и анализ сведений постр-ву и эксплотации здания или сооружения, изучение технической документации.

2) обследование окружающей местности и надежности конструкции зданий

- осмотр уст-в по отводу у поверх вод
- осмотр о состоянии близлежащих конструкций
- внимательный осмотр строительных конструкций обследование оъекта
- отбор образцов для определения прочности конструкции
- установка на трещины маяков для выявления процесса деформации во времени 
- определение величины осадки деформации зданий сооружений путем нивелирования характерных точек оптимального неподвижных реперов

3)  обследование фундаментов зданий и сооружений при обследовании фундаментов  шурфах уточняют
- тип фундамента 
- размеры в плане
- форму
- глубину заложения
- ранее выполненные подводки и усиления

47) Основные причины усиления основания и фундаментов

1) увеличение нагрузок на фундамент
- установка более мощного оборудования
- надстройка зданий
- изменение планировачной схемы здания 
- усиление или замена строительных конструкций
2) недостаточная прочность материала фундамента может быть обусловлена:
- неудовлетворительное качеством строително монтажных работ
- действием агрессивных грунтовых вод 
- периодических замораживаний и оттаиваний 
3) изменение УГВ или замачивание 
4) промораживание под фундаментом вызывает пучение грунтов 
5) развитие недопустимых деформаций вследствие строительства новых зданий рядом с существующими
6) смещение шпунта
7) открытый водоотлив из котлована
8) динамическое воздействие на грунт

50) Методы усиления фундаментов зданий и сооружений

Применяют следующие основные приемы усиления оснований и фундаментов:
- уширение подошвы
- увеличение ее глубины заложения 
- пересадка фундамента на сваи
- возвращение фундамента смещенного в сторону
- закрепление кладки фундамента
-взятие кладки в обойму
- закрепление грунта основания
1) изменение условий передачи давления на грунт
2) увеличение прочности кладки фундамента 
3) увеличение прочности и уменьшение деформативности грунтов основания

49) Метод усиления грунтов основания

а) устройство грунтовых подушек (песчаных, гравия, щебня, шлака)
К материалу следуют требования:
- удобоукладываемость с задоной плотностью 
- малая сжимаемость 
- относительно высокое сопротивление сдвигу 
- устойчивость его скелета

б) шпунтовые ограждения боковые пригрузки и армированые грунты
для исключения выпора грунта из под фундамента в стороны иногда применяют ш.д.о грунтовую толщу слабых грунтов о относительно плотный грунт забивают шпунт с заделкой его в фундаментную плиту, под которой устраиваю дренирующую песчаную подсыпку используют где значит осадку с целью исключения выпора слабого грунта, укладывают пригрузку.
Пригрузки устраивают путем отсыпки грунта, повышают устойчивости основания насыпи. Этого же достигают армированием нижних слоев насыпи стальными стержнями при армирование резко увеличивается устойчивость подпорных стенок. По мере обратной засыпки грунта в него укладывают арматуру, идущего от стенок за пределы призмы обрушения.